|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Джерело безперебійного живлення  (код ДК 021:2015− 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»)  (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-11-003526-c) |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою забезпечення безперебійної роботи мережевого та серверного обладнання, які є у складі інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовуються для виконання службових завдань (відповідно до вимог Податкового кодексу України та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227), ДПС у 2021 році потрібна закупівля 32 одиниць джерел безперебійного живлення (Line-interactive ДБЖ, з максимальною вихідною потужністю не менше 1800Вт / 2000ВА, з можливістю монтажу у комутаційну/серверну стійку 19”). |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі закупівельних цін попередніх закупівель відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Згідно з інформацією, розміщеною в мережі Інтернет  та в електронній системі закупівель «ProZorro», орієнтовна вартість одного джерела безперебійного живлення із зазначеними вище характеристиками складає 22 768,25 грн. Тому орієнтовна вартість закупівлі складає:  22 768,25 грн х 32 = 728 584,00 грн.  Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає 728 584,00 грн. |